# E – ECO , s. r.o

# Priemyselná 306 / 9  050 01 Revúca

# Obchodné zastúpenie :Fadruszova 2, 841 05 Bratislava,

# Slovenská republika

tel.:  +421 908 / 801 649 , +421 948 668 305

e-mail: spalovne 1 post.sk

spalovne 1 zoznam.sk

## Podnikateľský zámer

### Vypracoval : Ing. Ivan Svoboda			Bratislava,január 2008

riaditeľ

- 1  -

Na základe prieskumu predstavuje obsah jednotlivých zložiek v komunálnom odpade nasledovné zastúpenie :

papier					 14,3

sklo					            7,7

textil					            2,5

plasty	                                                     6,2

kovy					            4,2

drevo					            1,3

koža, guma				            2,1

minerálne odpady			          17,5

biologické odpady		                    29,4

zvyškové odpady			          14,8

Ročný výskyt komunálnych odpadov v SR je cca 1.616.000 ton / rok. Množstvo a skladba komunálneho odpadu závisí od daného regiónu a ročného obdobia.

Priemerný obsah vody tvorí 40%.

Priemerná výhrevnosť 7 –11 MJ / kg.

Výskyt odpadov a ich skladba je v množstve : 15.000 ton / rok. Potrebe tepla pre vykurovanie jednotlivých lokalít je cca 150.000 GJ / rok.

Súčasné emisné limity znečisťujúcich látok v odpadových plynoch : ( mg/m3 )

##### TZL				          10	mg/m3

SO2				        300	mg/m3

NO2				        350      mg/m3

CO                                           100      mg/m3

suma C x Hy	                   10       mg/m3

HCL                                          30       mg/m3

HF                                              2       mg/m3

kovy                                            0.2    mg/m3

PCDD / F				 0,1     ng/m3

Emisné limity musia spĺňať súčasné slovenské normy ako aj novo pripravované normy v súvislosti s normami Európskej únie a normám EIA.

Výsledný produkt po spálení odpadov by mal mať charakter nezávadného odpadu. Cieľom spaľovania odpadov by malo byť zníženie objemu o minimálne 90% a hmotnosti o 70%.

Ekonomické údaje :

kapacita spaľovne				2,1 – 2,8 ton / hod

prevádzkové hodiny			cca 8.000 hod / rok

výroba tepla					cca 20 – 25 GJ / hod

Poplatky za spálenie jednotlivých odpadov			  100 %

komunálny odpad		         500 – 800 Sk / tona	            20,5 %

- nemocničný odpad	      12500 –25 000 Sk / tona	  40,0 %

- nebezpečný odpad	     14 000 –20 000 Sk / tona	  31,0 %

- ostatný odpad                      1 400 -  2 500 Sk/ tona           8,5 %

- poplatok za dodávku tepla	400 -  600 Sk / GJ

Harmonogram odberu tepla zo spaľovne :

### TJ	400  -2

300  -									1. spaľovňa

200  -									2. celkový odber

- -1

- -

/     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /

0    1     2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12	mesiac / rok

Odber tepla zo spaľovne je rovnomerný, pretože je sekundárnym zdrojom doplňujúci stávajúce tepelné zdroje v danom regióne. Pokles dodávky je uvažovaný v letných mesiacoch pri nami uvažovanej technologickej odstávke.

Pri realizácii spaľovní v jednotlivých regiónoch je nutné napojenie na súčasné tepelné hospodárstvo.

Priemerná ročná spotreba v daných regiónoch sa pohybuje v množstve 450 – 600 TJ / rok, pričom spotreba mimo vykurovacieho obdobia t.j. len dodávka teplej vody predstavuje cca 35 % (150 – 210 TJ).

Z týchto dôvodov nám boli príslušnými vlastníkmi tepelných sietí v daných regiónoch ponúknuté majoritné podiely vo firmách prevádzkujúcich a vlastniacich tieto zariadenia. Finančné objemy týchto podielov predstavujú v priemere 60 mil. Sk, ktoré je potrebné zahrnúť do ekonomiky.

V rokoch realizácie výstavby ako aj prevádzky spaľovne je potrebné vo výdavkoch uvažovať aj s prevádzkovými režijnými nákladmi firmy v danom regióne v rozsahu 5 mil. Sk / rok.

Predpokladaný harmonogram realizácie výstavby :

- apríl	-    prísľub zdrojov

- máj	-    projekt

- jún – júl 	-    schválenie v príslušných orgánoch

- august	-    zahájenie výstavby

- výstavba 6 – 10 mesiacov

- skúšobná prevádzka 2 – 6 mesiacov

- prevzatie stavby do trvalej prevádzky.

RN celkom  				700.000.000.- Sk

z toho :

- technologické				470.000.000.- Sk

-    stavebné  				  80.000.000.- Sk

-   projektová činnosť                            30.000.000.- Sk

-  ostatné náklady                                 70.000.000,- Sk

- rozpočtová rezerva                            50.000.000,- Sk

Úverové zdroje budú poskytnuté na celkovú hodnotu..

##### Splátkový kalendár je predbežne odsúhlasený na dobu 12 -15 rokov s odkladom splácania istiny a úrokov po dobu minimálne 18 mesiacov.

Na realizáciu je potrebný úver v objeme 700 mil. Sk v úvere je zahrnutá aj rezerva vo výške 50 mil. Sk, ktorá je uvažovaná na kurzové a cenové vplyvy.

# EKONOMICKÝ  ROZPOČET

###### Spaľovňa komunálneho odpadu

##### Kapacita				2,1 tony / hod

Prevádzkové hodiny		cca 8 000 hod / rok

Výroba tepla			20,4 GJ / hod

Výroba el. energie			710 kW / hod

Príjmy :

##### Komunálny odpad			    600 Sk / t	   	12 000     	   7 200 000 Sk

Nemocničný odpad		20 000 Sk / t		1 000            20 000 000 Sk

Nebezpečný odpad			20 000 Sk / t		1 000	          20 000 000 Sk

Ostatný odpad                             2 500 Sk / t          2 800             7 000 000 Sk

Teplo	 				   4000 Sk / GJ    166 500         66 600 000 Sk

Elektrická energia			  3,50 Sk / kWh  5 760 MW       20 160 000 Sk

Ostatné príjmy                                                                            11 276 000 Sk

Príjmy spolu :		                                                        152 236 000 Sk

Výdavky :

Energia / elektr., voda, plyn /						24 337 800 Sk

Režijné náklady / chemikálie, ostatné /				16 007 000 Sk

Mzdové náklady, odvody						          19 928 000 Sk

Dane z príjmu                                                                               2 142 592 Sk

Výdavky spolu :							          62 415 592 Sk

Zisk – rozdiel					                     	89 820 410 Sk

Ročné splátky úveru a úrokov				                    58 931 000 Sk

Rezervný fond					                     	17 964 082 Sk

Čistý zisk ročne								12 925 328 Sk

###### Podnikateľský zámer je duševným majetkom pána Ing.Ivana Svobodu,841 05 Bratislava.Fadruszova 2.Bez jeho súhlasu sa tento nesmie rozmnožovať a kopírovať.