## zbierka
Čiastka 270 |  |  | Zbierka zákonov č. 706/2002
4. | EMISNÉ LIMITY PRE SPAĽOVANIE ODPADOV
2006-01-04 | Emisné limity pre spaľovne odpadov, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu
na povolenie stavby do 31. decembra, platné do 27. decembra 2005
4.1.1. | Emisné limity pre spaľovne komunálnych odpadov
Znečisťujúca látka - kapacita |  |  | 1t.h-1 a menej | 1 až 3 t.h-1 vrátane | Viac ako 3t.h-1
Emisný limit ( mg.m-3)
Tuhé znečisťujúce látky spolu |  |  | 50 | 30 | 20
Organické znečisťujúce látky
vo forme a pár a vyjadrené |  |  | 20 | 20 | 20
ako celkový organický uhlík
Ťažké kovy Pb, Cu, Mn, , |  |  |  | spolu 5 | spolu 5
As, Ni, Cr, Co, |  |  | * | spolu 1 | spolu 1
Hg, Tl, Cd |  |  |  | spolu 0,2 | spolu 0,2
Plynné zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HCl |  |  | 30 | 30 | 15
Plynné zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HF |  |  | * | 2 | 1
Oxid uhoľnatý (CO) |  |  | 100 | 100 | 100
Oxidy síry (SO2) |  |  | * | 300 | 100
Oxidy dusíka ako NO2 |  |  | * | 400 | 400
* platia všeobecné emisné limity podľa prílohy č.3.
Poznámky
1. Do 31. decembra 2004 platí emisný limit 2mg.m-3 pre jestvujúce zdroje pre As, Ni, Cr a Co.
2. Referenčný kyslík pre zariadenia s kapacitou 1 t.h-1 a menej je 17%.
3. Pre spaľovne odpadov s kapacitou menej ako 6 t.h-1 plati uvvedený emisný limit pre oxidy dusíka
aj od 27. decembra 2005.
4.1.2. | Emisné limity pre spaľovne nebezpečných odpadov
Znečisťujúca látka - kapacita |  |  | 1 až 3 t.h-1 vrátane | Viac ako 3t.h-1
Emisný limit ( mg.m-3)
Tuhé znečisťujúce látky spolu |  |  | 30 | 20
Organické znečisťujúce látky
vo forme a pár a vyjadrené |  |  | 20 | 20
ako celkový organický uhlík
Ťažké kovy Pb, Cu, Mn, , |  |  | spolu 5 | spolu 5
As, Ni, Cr, Co, |  |  | spolu 1 | spolu 1
Hg, Tl, Cd |  |  | spolu 0,2 | spolu 0,2
Plynné zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HCl |  |  | 30 | 15
Plynné zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HF |  |  | 2 | 1
Oxid uhoľnatý (CO) |  |  | 100 | 100
Oxidy síry (SO2) |  |  | 300 | 100
Oxidy dusíka ako NO2 |  |  | 500 | 500
Poznámky
1. Do 31. decembra 2004 platí emisný limit 2mg.m-3 pre jestvujúce zdroje pre As, Ni, Cr a Co.
2. Ak nemožno dosiahnuť uvedený emisný limit pre SO2 bez odsírenia ( napr. Pri spaľovaní
nebezpečných odpadov s vysokým obsahom síry), emisný stupeň oxidov síry nesmie prekročiť
hodnotu 10%
3. Pre spaľovne odpadov s kapacitou menej ako 6 t.h.-1 platí emisný limit pre oxidy dusíka 400 mg.m-3
aj od 27.decembra 2005
4.1.3 | Platnosť emisných limitov od 28. decembra 2005
Od 28. decembra 2005 platia emisné limity podľa bodu 4.2 okrem emisných limitov pre
oxidy dusíka pre spaľovne odpadov s menovitou kapacitou menej ako 6 t.h-1
4.2 | Emisné limity pre spaľovne odpadov, pre ktoré sa začne konanie o vydanie súhlasu
na povolenie stavby alebo jej zmeny, zmeny technologických zariadení alebo zmeny
ich využívania od 1. januára 2002.
4.2.1 | Emisné limity určené ako denné priemery
Znečisťujúca látka |  |  |  | Emisný limit ( mg.m-3)
Celkové tuhé znečisťujúce látky |  |  |  | 10
Organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
vyjadrené ako celkový organický uhlík |  |  |  | 10
Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl |  |  |  | 10
Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HF |  |  |  | 1
Oxid siričitý (SO2) |  |  |  | 50
Oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2) vyjadrené
ako oxid dusičitý |  |  |  | 200*
* Pre spaľovne odpadov s kapacitou do 6 t.h-1 vrátane, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu
na povolenie stavby alebo jej zmeny pred 31. decembrom 2001, platia uvedené emisné limity aj od
27. decembra 2005 podľa bodov 4.1.1 a 4.1.2
4.2.2 | Emisné limity určené ako polhodinové priemery
Znečisťujúca látka - kapacita |  |  | (100% ) A | (97%) B
Emisný limit ( mg.m-3)
Tuhé znečisťujúce látky spolu |  |  | 30 | 10
Organické znečisťujúce látky
vo forme a pár a vyjadrené |  |  | 20 | 10
ako celkový organický uhlík
Plynné zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HCl |  |  | 60 | 10
Plynné zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HF |  |  | 4 | 2
Oxidy siričitý (SO2) |  |  | 200 | 50
Oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2) vyjadrené
(NO2) vyjadrené ako oxid dusičitý |  |  | 400* | 200*
* Pre spaľovne odpadov s kapacitou do 6 t.h-1 vrátane, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu
na povolenie stavby alebo jej zmeny pred 31. decembrom 2001, platia uvedené emisné limity aj od
27. decembra 2005 podľa bodov 4.1.1 a 4.1.2 a § 3 tejto vyhlášky.
Podmienky dodržania emisného limitu :
A - žiadna hodnota polhodinového priemeru v roku nesmie prekročiť uvedené hodnoty
B - 97% polhodinových priemerov v roku nesmie prekročiť uvedené hodnoty.
4.2.3 | Emisné limity pre ťažké kovy
|  | Znečisťujúce látky |  | Emisný limit ( mg.m-3)
Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl)
Kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) |  |  |  | spolu 0,05
Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) |  |  |  | 0.05
Antimon a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimon (Sb)
Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As)
Olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb)
Chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr) |  |  |  | spolu 0,05
Meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu)
Mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn)
Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni)
Vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V)
Emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty merania pri trvaní odberu vzorky minimálne 30 min. a maximálne
8 hodín
Priemrné hodnoty platia aj pre plynové formy emisii ťažkých kovov a ich zlúčenín.
4.2.4 | Emisné limity pre dioxíny a furány
Dioxíny a furány |  |  |  | 0,1 ng.m-3
Emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty pri trvaní odberu vzorky minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín.
Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú koncentráciu dioxínov a furánov prepočítaných na toxický
ekvivalent podľa bodu 8.
4.2.5 | Emisný limit pre oxid uhoľnatý
Pre oxid uhoľnatý platia tieto limitné koncentrácie v odpadových plynoch s výnimkou nábehových
a odtavných fáz :
a) 50 mg.m-3 ako denný priemer
b) 150 mg.m-3 pre najmenej 95% zo všetkých 10-minútových priemerných hodnôt alebo 100 mg.m-3
pre všetky polhodinové priemerné hodnoty, ktoré sú namerané počas ľubovolného 24-hodinového
intervalu (plávajúci časový interval)
Okresný úrad môže určiť pre spaľovne odpadov na princípe fluidného lôžka emisné hodnoty CO, nie
však vyššie ako 100 mg.m-3 ako hodinový priemer.